Objekt: 					side 1/1

Sted:

Dato: 	19-02-2026		Ref:

Kode 	Pos	Tekst 			Antal	Enhed

PJB		VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE

Loddet pladevarmeveksler med syrefast stål i overgangsfladen

Varmeveksler fabrikat Alfa Laval, type	1 	st.

CB110-64M, i standardudførelse.

Dimensioneringsdata:

Kapacitet	300

Temp. primær side	70 → 28

Temp. sekundær side	20 → 35

Gennemløb primær side	-

Gennemløb sekundær side	-

Max. trykfald	20

Tilvalg:

Isolering bestående af demonterbar 30 mm CFC-frit polyuretanskum beklædt med ru blå ABS-plast.

Termisk ledningsevne 0,031 w/mK.

Max temperatur 140°C.

Koblinger til svejsning

Koblinger til lodning

Gulvstativ